ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РЕЗЕРВУАРЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (РГС)

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. представителя |  |

| Контактная информация | код города |  |
| --- | --- | --- |
| ТЕЛЕФОН: |  |  |
| ФАКС |  |  |
| E-MAIL: |  |  |

| Наименование резервуара |  |
| --- | --- |
| Количество заказываемых резервуаров |  |
| Базис поставки (наименование грузополучателя) |  |

| Объем резервуара номинальный, м3 |  |
| --- | --- |
| Толщина стенки корпуса, мм. |  |
| Толщина днища, мм. |  |
| Внутренний диаметр, мм. |  |

| Необходимые сведения |  |  | В аппарате |  |  | В теплообменном элементе (при его наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характе-ристика рабочей среды | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физическое состояние |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность, кг./м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компонентный состав, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Склонность к кристаллизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие сероводорода, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура кипения при давлении 0,07 МПа, ˚С |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие параметры | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая температура, ˚С |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Основных деталей корпуса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Штуцеров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцев |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма днищ (плоские, усеченный конус) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип уплотнительной поверхности фланцевых соединений (гладкая, выступ-впадина, шип-паз) |  | Соприкасающихся с рабочей средой |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не соприкасающихся с рабочей средой |  |  |  |  |  |  |
| Наличие штуцеров и патрубков |  |  | Назначение | Усл. проход, мм. | Давл., МПа |  | Вылет, мм. | Кол-во |
| Наличие пароподогревателя, его площадь, условный проход |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип опор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки резервуара (наземная, подземная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие колодца (укрытия) и его тип (по ГП, ТПР и пр.) (при подземной установке) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие металлоконструкций наружных лестниц, площадок обслуживания, перильных ограждений (при наземной установке) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие теплоизоляции (ее тип) или необходимость приварки деталей для ее крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная температура окружающей среды, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие наружного антикоррозионного покрытия (по умолчанию – грунт ГФ-021 в 2 слоя) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие внутреннего антикоррозионного покрытия (по умолчанию отсутствует) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемый срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектность поставки (запорная арматура, дыхательная арматура, насос, КИП и пр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые требования и дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись лица, ответственного

за заполнение опросного листа

__________________________

Дата ______________________